## Číslo: OU-ZC-OSZP/2020/000939 VP 14/2020                                                 V Žarnovici, dňa: 30.07. 2020

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

Vec

U p o v e d o m e n i  e  o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby v zmysle § 26 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a v súlade s ustanovením § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je podľa ustanovení § 1 ods. 1 písm. c), § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 58 písm. c) a § 61 písm. a) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) príslušným orgánom štátnej vodnej správy, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov obdržal dňa 21.07. 2020 od žiadateľa/investora: F.L.R. Invest s.r.o., so sídlom Sandrická 521/7, 966 81 Žarnovica, (IČO: 47 629 029), v zastúpení splnomocneným zástupcom Ing. Vladimírou Kováčikovou, Krahule 10, 96701 Kremnica žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby v rozsahu:

- „SO 06 Zásobovanie pitnou vodou“

SO 06.1. Rozšírenie verejného vodovodu vetva „A“

SO 06.2. Rozšírenie verejného vodovodu vetva „B“

- „SO 07 Zásobovanie požiarnou vodou“

SO 07.1. Požiarna nádrž a vonkajšie hydranty

- „SO 08 Kanalizácia dažďová“

SO 08.1. Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch (Zaolejovaná) + ORL

SO 08.2. Dažďová kanalizácia zo striech

SO 08.3. Vsakovací zásobník

- „SO 09 Kanalizácia splašková“

SO 09.1. Rozšírenie verejnej kanalizácie

SO 09.2. Kanalizačná prípojka

SO 09.3. Lapač tukov

v k. ú. Žarnovica, na pozemkoch C-KN 2117/1, 2118/42, 2118/45, 2118/46, 2118/47, 2119/6, 1875/2, 2119/3, 2000/3, 2118/1, nachádzajúcich sa v zastavanom území mesta. Vodná stavba bude realizovaná v rámci stavby „Obchodné centrum HEXAGON, I. a II. Etapa“.

Parcely  registra C-KN č. 2117/1, 2118/42, 2118/45, 2118/46, 2118/47, 2119/6, 2119/3, 2000/3, 2118/1 sú  podľa výpisu z LV č. 429 pre katastrálne územie Žarnovica vo vlastníctve:

F.L.R. Invest s.r.o., so sídlom Sandrická 521/7, 966 81 Žarnovica, (IČO: 47 629 029), SR, (Spoluvlastnícky podiel: 1/1).

Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

Parcela  registra C-KN č.1785/2 je podľa výpisu z LV č. 2544 pre katastrálne územie Žarnovica vo vlastníctve: Slovenská republika, v správe: Lesy Slovenskej republiky, š.p., Námestie SNP 8, Banská Bystrica, PSC 974 01, SR, (ICO: 36 038 351).

Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie

Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť FMK project partners s.r.o., ul. Dukelských hrdinov 28/9, 965 01 Žiar nad Hronom, v máji 2019. Vedúcim a zodpovedným projektantom je Ing. Katarína Fronková,  autorizovaný stavebný inžinier, č. autoriz. osv. 5521*A1.

Popis stavby:

SO 06 ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU

• SO 06.1. ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU VETVA „A“

Pitná voda bude do objektov budovaných v II. etape privádzaná novým verejným vodovodom - trasa „A“. Jej priebeh je zrejmý z výkresovej časti projektovej dokumentácie (PD). Vodovod bude vybudovaný z potrubí DN 75, potrubie HDPE PE 100 plus RC 90x8.2. Novo navrhovaný vodovod bude vybudovaný ako predĺženie existujúceho verejného vodovodu. Pred každým odberným miestom bude vybudovaná samostatná vodomerná šachta s vodomernou zostavou, ktorá bude prístupná z verejne dostupného miesta.

• SO 06.2. ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU VETVA „B“

Pitná voda do objektov výhľadovo budovaných v III. IV. a V. etape bude privádzaná samostatnou vodovodnou prípojkou - trasa „B“. Jej priebeh je zrejmý z výkresovej časti PD. Vodovod bude vybudovaný z potrubí DN 150, potrubie HDPE PE 100 plus RC 180x16.4.

SO 07 ZÁSOBOVANIE POŽIARNOOU VODOU

• SO 07.1. POŽIARNA NÁDRŽ A VONKAJŠIE HYDRANTY

Samostatná odbočka, aj s meracím miestom bude vybudovaná na dopúšťanie požiarnej nádrže s objemom 72 m3, ktorá je však primárne dopúšťaná zrážkovou vodou zo strešných rovín a je zároveň využívaná ako akumulačná a retenčná nádrž. Potreba požiarnej vody pre zabezpečenie požiarnej bezpečnosti stavby je 35 m3. Voda z požiarnej nádrže bude využívaná na polievanie zelených plôch a splachovanie toaliet, poprípade na technologické účely. V prípade poklesu hladiny v nádrži pod požadovanú hodnotu 35 m3 bude voda automaticky dopustená zo systému pitnej vody. Tento spôsob prevádzkovania zabezpečí aj výmenu vody v nádrži a zabráni jej kontaminácii.

SO 08 KANALIZÁCIA DAŽĎOVÁ

• SO 08.1. DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA ZO SPEVNENÝCH PLÔCH (ZAOLEJOVANÁ) + ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK

Odvodnenie spevnených plôch parkovísk bude riešené samostatným kanalizačným systémom. V ploche spevnených plôch budú osadené líniové odvodňovacie žľaby, respektíve uličné vpuste. V uličných vpustiach aj v líniových žľaboch budú osadené odkalovacie koše na zachytávanie mechanických nečistôt, ktoré sú ich štandardnou súčasťou. Týmto spôsobom budú odvedené zrážkové vody zo samotných parkovacích miest a areálových komunikácii pred parkovacími miestami. Kanalizačný systém bude zvedený do sorpčného odlučovača ropných látok. Prečistené vody zo sorpčného odlučovača ropných látok budú odvedené gravitačnou kanalizačnou prípojkou do vsakovacieho zásobníka situovanom na pozemku investora a budú voľne vsakovať do podložia.

• SO 08.2. DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA ZO STRIECH

Odvodnenie strešných rovín a odvádzanie zrážkových vôd bude riešené podtlakovým kanalizačným systémom s vnútorným dažďovým odpadovým potrubím. Všetky zrážkové vody zo strešných rovín, budú zvedené novo navrhovanou kanalizačnou prípojkou do požiarnej nádrže s objemom 72 m3, ktorá je však zároveň využívaná aj ako akumulačná a retenčná nádrž. Voda z požiarnej nádrže bude využívaná na polievanie zelených plôch a splachovanie toaliet, poprípade na technologické účely. Prebytočná voda z požiarnej nádrže bude odvedená gravitačnou kanalizačnou prípojkou do vsakovacieho zásobníka situovanom na pozemku investora a bude voľne vsakovať do podložia.

• SO 08.3. VSAKOVACÍ ZÁSOBNÍK

V blízkosti riešených objektov nie je možné vypúšťať zrážkové vody do kanalizácie, respektíve po prečistení do recipientu. Z tohto dôvody je navrhované ich vsakovanie do podložia. Vsakovanie bude realizované pomocou drenážneho systému. Celý systém riešenia vsakovania vody pozostáva zo vsakovacích objektov systému Ekodren, ktorý sa skladá zo vsakovacích blokov typ – DRENBLOK, spájacích segmentov a je ako celok obalený do špeciálnej geotextílie, ktorá zabraňuje vniknutiu pôdy, hmyzu a koreňových sústav do vytvoreného akumulačného objektu. Vsakovacie bloky DRENBLOK sú vyskladané do vsakovacích línií so samostatným opláštením a s vytvorením kontrolného a prečisťovacieho otvoru. Takto vytvorený systém je kontrolovateľný a prečistiteľný a naviac je dokonale ochránený pred zanesením nečistotami. Presné množstvo blokov bude stanovené po spracovaní hydrogeologického posudku, vsakovacie podmienky sú vyhovujúce.

SO 09 KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ

• SO 09.1. ROZŠÍRENIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE

Rozšírenie verejnej kanalizácie bude vybudované nové a bude slúžiť pre objekty vybudované v II. etape, ako aj pre objekty výhľadovo vybudované v III. IV. a V. etape výstavby. Priebeh trasy je zrejmý z výkresovej časti PD, je uvažované s gravitačnou kanalizáciou s vnútornou svetlosťou potrubia DN 300. Zaústenie novej vetvy verejnej splaškovej kanalizácie bude do existujúcej verejnej kanalizácie DN 1200 vzdialenej cca 500 metrov od objektu s koncovkou na ČOV.

• SO 09.2. KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Kanalizačná  prípojka  splaškovej  kanalizácie  bude vybudovaná nová  a bude slúžiť pre objekty obchodného centra. Z objektu bude v severnej časti vychádzať splašková prípojka na kanalizáciu, ktorá bude ústiť do revíznej šachty pri objekte.

• SO 09.3. LAPAČ TUKOV

Na trase vnútornej splaškovej kanalizácie Supermarketu bude osadený lapač tukov, cez ktorý budú prechádzať odpadové vody z jednotlivých prevádzok Supermarketu (príprava mäsa, lahôdok, pečiva, ...)

Dňom podania žiadosti bolo  začaté  vodoprávne konanie vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby v zmysle § 26 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a v súlade s ustanovením § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán na úseku štátnej vodnej správy, v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov upovedomuje o začatí konania známych účastníkov konania, dotknuté orgány a dotknuté organizácie,  a na prejednanie žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

dňa 28. augusta  2020 (t.j. piatok)   o 1000hod.,

so stretnutím pozvaných  na Okresnom úrade Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, II. poschodie, č. 8, a následne na tvare miesta.

Do podkladov žiadosti je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, II. poschodie, pracovisko č. 8.

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o líniovú stavbu, toto upovedomenie  podľa § 73 ods. 6 vodného zákona v spojení s § 69 ods. 2 stavebného zákona a § 26 ods. 1 správneho poriadku má povahu v e r e j n e j   v y h l á š k y, a podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku bude zverejnené v mieste obvyklým spôsobom po dobu  najmenej 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu  OÚ Žarnovica  a Mesta Žarnovica.

Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia. Všetkým známym  účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám, je toto upovedomenie zasielané samostatne.

Doručí sa:

- Investor: F.L.R. Invest s.r.o., Sandrická 521/7, 966 81  Žarnovica

- Splnomocnený zástupca: Ing. Vladimíra Kováčiková, Krahule 10, 96701 Kremnica

- Mesto Žarnovica, Nám. SNP 33, 966 81 Žarnovica

- Žarnovická energetická, s.r.o., Fraňa Kráľa 1044/24, 966 81 Žarnovica

- Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

- Lesy SR, š.p. Banská Bystrica, odštepný závod Žarnovica, Železničná 613/13, 966 81 Žarnovica

- COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, s. d., Bystrická 44, 966 81 Žarnovica

- Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

- StVPS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

- Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

- SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

- Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

- Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie Slobody č. 6, 810 05  Bratislava

- Úrad BBSK,  Odbor regionálneho rozvoja, Nám SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

- Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava

- Ing. Dušan Zliechovec, Bystrická 79, 966 81 Žarnovica

- Jolana Podobová, Bystrická 80, 966 81 Žarnovica

- Mária Zliechovcová, Sandrická 520/6, 966 81 Žarnovica

- Zliechovcová Ľudmila, Sandrická 520/6, 966 81 Žarnovica

- Zliechovec Vladimír, Sandrická 520/6, 966 81 Žarnovica

- Zliechovec Ľuboš, Sandrická 520/6, 966 81 Žarnovica,

- JUDr. Jozef Jób, Bystrická 76, 966 81 Žarnovica

- Tomáš Mihálik, Bystrická 77, 966 81 Žarnovica

- Dušan Varsa, Bystrická 78, 966 81 Žarnovica

- Emília Zliechovcová, Sandrická, 966 81 Žarnovica

- Kráľ Maroš, Dolná 247/4, 966 81 Žarnovica

- Schulze Antónia, Josefine - Haas Str. 6a, Burglengenfeld, Nemecko

- Šalková Jana, JUDr., Sandrická 515/1, 966 81 Žarnovica

- Hlavačka Tomáš, Sandrická 522/8, 966 81 Žarnovica

- Linderová Oľga, Sandrická 8/523, 966 81 Žarnovica

- Zmorajová Oľga, Fr. Kráľa 872/43/36, 966 81 Žarnovica

- Linder Cyril, Harmanec 23, 976 03 Harmanec

- Poprac Ivan, Sandrická 517/3, 966 81 Žarnovica

- Popracová Soňa, Sandrická 517/3, 966 81 Žarnovica

- Gašparíková Oľga, Fraňa Kráľa 846/23, 966 81 Žarnovica

- Šavoltová Katarína, Ladislava Osvalda 1676/14, 966 81 Žarnovica

- SHMÚ Bratislava, Stredisko BB, Zelená 5, 974 01 Banská Bystrica

- SVP, š.p., OZ BB, Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica

- Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor CD a PK, ul. SNP 120, 965 01 Žiar nad Hronom

- Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom, Okresný dopravný inšpektorát v Žiari nad Hronom, oddelenie výkonu služby, M. Chrásteka 123, 965 01 Žiar na d Hronom

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom

- Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica

Ostatní  účastníci  konania –  verejnou vyhláškou

V súlade s ustanovením § 61 ods. 4  stavebného zákona  sa toto  oznámenie  doručuje  účastníkom konania  verejnou  vyhláškou,  ktorá  bude  vyvesená  po dobu  15 dní   na úradnej tabuli  Okresného úradu Žarnovica spôsobom  v mieste  obvyklým   a  na  úradnej tabuli Mesta Žarnovica. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Po uplynutí 15 dňovej lehoty  určenej  na zverejnenie,  žiadame  túto  vyhlášku   s  vyznačením údajov  o  zverejnení  zaslať  späť  na  Okresný úrad Žarnovica,   odbor  starostlivosti o životné prostredie.    Právne   účinky    doručenia    má    výhradne    doručenie    verejnou    vyhláškou  prostredníctvom úradnej tabule Okresného úradu Žarnovica.

Vyvesené dňa : .............................................................

/dátum, pečiatka a podpis /

Zvesené dňa :  .............................................................

/dátum, pečiatka a podpis /

# Text boxes

Mgr. Ivana Borgulová

vedúca odboru