**OBEC ..................**

# 048 .. ................... (adresa sídla)

Č. p.: V ................. dňa ...................

Schvaľujem:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

meno, priezvisko

 starosta obce

**Z A B E Z P E Č E N I E**

núdzového zásobovania pitnou vodou

na území obce ............................

**Dokumentácia k zabezpečeniu núdzového zásobovania pitnou vodou** jespracovaná v zmysle:

**-** zákona NR SR č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,

- vyhlášky MŽP SR č. 220/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie,

- Metodického pokynu č. KMCO-97/CO-2008 zo dňa 20. februára 2008 sekcie KMCO MV SR na zjednotenie postupu obvodných úradov pri koordinácii obcí pre vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou.

Núdzové zásobovanie pitnou vodou v obci a výdaj pitnej vody obyvateľstvu obce organizuje a zabezpečuje obec[[1]](#footnote-1).

Obec zabezpečuje zásobovanie pitnou vodou aj právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na úseku potravinárskej výroby, verejného stravovania a zdravotníctva pôsobiacich na území obce a v prospech obyvateľstva obce.

Obec uplatňuje požiadavky na dodávku pitnej vody pre núdzové zásobovanie u dodávateľa pitnej vody.

Dokumentáciu obce na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou tvorí[[2]](#footnote-2):

a) Plán núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou pre obdobie krízovej situácie,

b) prehľad potreby pitnej vody obyvateľstvu,

c) evidencia výdajní pitnej vody a prehľad o zásobníkoch pitnej vody,

d) evidencia o vydanej pitnej vode obyvateľstvu,

e) dokumentácia výdajne pitnej vody, tvorí ju: - zoznam odberateľov pitnej vody,

 - prehľad o vydanej pitnej vode,

 - harmonogram výdaja pitnej vody výdajne pitnej vody.

Dokumenty a) – e) viď. príloha č. 1-4.

Vedenie evidencie podľa hore uvedeného je náhradný **spôsob vedenia evidencie ak v obci nie je možné využiť** **špecifický aplikačný program JISHM alebo iný vlastný programový prostriedok, resp. v období krízovej situácie nebude možné používať výpočtovú techniku.**

*VZOR* **Príloha č. 1**

**P L Á N**

**núdzového zásobovania pitnou vodou**

**v období krízovej situácie v obci ..................................**

**I. Zhodnotenie situácie**

**1.** Obec ............. zásobuje obyvateľov pitnou vodou verejným vodovodom (vlastným verejným vodovodom v obci), ktorého prevádzkovateľom je prevádzkové stredisko vodárenskej spoločnosti (názov vodárenskej spoločnosti). Celková kapacita verejného vodovodu je ... .l /sek, celkový počet zásobovaných je ......... obyvateľov. Na území obce sa nachádzajú (ak sa takého nachádzajú) súkromné studne v celkovom množstve ..... ks, ktoré po vykonaní hygienickej kontroly a zdravotnej úprave vody môžu byť použité v prípade vyradenia verejného vodovodu z činnosti.

Verejný vodovod môže byť vyradený z prevádzky v dôsledku:

a/ deštrukčnej činnosti zničením potrubia, zničením akumulačnej nádrže, vodojemu alebo úpravne pitnej vody a znemožnením dopravy pitnej vody obyvateľstvu,

b/ kontaminácie pitnej vody na trase dodávky alebo na zdrojoch pitnej vody a  jej následného znemožnenia požívania na pitné a potravinárskej účely,

c/ mimoriadnych klimatických podmienok (vysoké teploty a pokles zásob surovej vody na výrobu pitnej vody).

**2.** Podľa rozsahu vyradenia verejného vodovodu je znemožnený odber pitnej vody u ............. obyvateľov resp. všetkých obyvateľov obce a je potrebné vykonať núdzové zásobovanie pre .. .. obyvateľov na území ............ obce resp. na celom území obce.

**3**. Súčasne je v dôsledku vyradenia zásobovania obyvateľstva pitnou vodou verejným vodovodom v obci ohrozená aj:

1/ potravinárska výroba u ................ , ktoré sú vybrané za subjekty hospodárskej mobilizácie,

2/ stravovacie zariadenia v obci, ktoré zabezpečujú stravovanie obyvateľov v .......................,

3/ živočíšna výroba v družstve, ktoré zásobuje obec ................( ak zásobuje).

**II. Varianty núdzového zásobovania pitnou vodou**.

Podľa rozsahu a dopadu na dodávku pitnej vody obyvateľstvu cestou verejného vodovodu je v obci využiteľný variant:

**1.** Rozvozom pitnej vody v cisternách do určeným miest výdaja (výdajní). Obec ............ disponuje ..... cisternovými súpravami na pitnú vodu resp. ..... ks zásobníkov pitnej vody a na základe spracovaného harmonogramu výdaja je možné v priebehu dňa zabezpečiť výdaj pitnej vody všetkým obyvateľom v postihnutej časti obce (resp. na celom území obce).

**2.** Rozvozom balenej pitnej vody do lokalít .............................................................. (vymedziť ulice, výdajne a počet takto zabezpečovaných obyvateľov). Pitnú vodu na základe zmluvy dodá .................... spoločnosť priamo do výdajne pitnej vody.

**3.** Použitím súkromných studní po vykonaní veterinárnej, zdravotnej a hygienickej kontrole (tento variant je použiteľný len v obciach s prevahou rodinných domov. Nie je použiteľný pre mestá s vysokou hustotou obyvateľstva.

**III. Organizácia núdzového zásobovania**

**1. Určenie výdajní pitnej vody**

Na zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni z hľadiska hustoty obyvateľov sa na základe vyhodnotenia situácie určujú nasledovné výdajne pitnej vody:

Výdajňa č. 1 : ( umiestnenie, kapacita, forma výdaja, harmonogram výdaja)

Výdajňa č. 2 :

Výdajňa č. n :

**2. Zásobovaní obyvatelia a zodpovedné osoby za výdaj pitnej vody**:

Výdajňa č. 1 : obyvatelia ulíc ............................, za výdaj zodpovedá ...........................,

Výdajňa č. 2 :

Výdajňa č. n :

**3. Určenie zodpovedných zástupcov obce**

a/ Pre koordináciu a spolupráci s OÚ : ......................................

b/ Pre koordináciu s dodávateľom pitnej vody: ....................................

**4. Organizácia a spôsob zabezpečenia pitnou vodou subjektov pôsobiacich na území obce**

Na území obce pôsobí:

Pekáreň ..........................., ktorá zásobuje obyvateľov obce pekárenskými výrobkami. Nie je zatiaľ subjektom hospodárskej mobilizácie a pre zabezpečenie výroby pekárenských výrobkov potrebuje ..... litrov vody denne.

Mäsiarstvo ...................... , zásobuje obyvateľstvo obce mäsom a mäsové výrobky. Na zabezpečenie hygienických požiadaviek potrebuje ..... litrov vody denne.

Reštaurácia (vývarovňa) zabezpečuje stravovanie ...... pre subjekty hospodárskej mobilizácie a pre dôchodcov.

Zdravotnícke zariadenie: ambulancia pre deti a dorast, ambulancia pre dospelých a zubná ambulancia. Pre zabezpečenie hygienických požiadaviek potrebuje ..... litrov vody denne.

Odber pitne vody si pekáreň, mäsiarstvo aj reštaurácia zabezpečia vlastnými silami vo výdajni č., pitnú vodu do zdravotníckeho zariadenia zabezpečí ...................................... (obec alebo iný subjekt).

**5. Obdobie núdzového zásobovania**

Po vyhlásení núdzového stavu a na základe analýzy a vyhodnotenia situácie obec stanoví obdobie núdzového zásobovania a množstvá dodávanej pitnej vody podľa vyhlášky MŽP SR č. 220/2012 Z. z. a predpokladané obnovenie zásobovania pitnou vodou normálnym spôsobom. V tomto období zvlášť zvýrazniť zákaz používania pitnej vody na iné účely a riešiť aj formu dodávky úžitkovej vody na sociálne a hygienické účely.

**IV. Záväzné nariadenie obce pre núdzové zásobovanie obyvateľov**

Úlohy, opatrenia a postup na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou vyplývajúce z plánu núdzového zásobovania obec uverejní záväzným nariadením obce, ktoré vyhlási miestnym rozhlasom aj písomnou formou na miestach k tomu obvyklých.

**V. Prílohy**

V tejto časti obec uloží zmluvy, menovacie dekréty, zoznamy zásobovaných obyvateľov obce, zoznam subjektov v obci, ktoré vykonávajú činnosť pre obyvateľstvo obce a druhopisy dokumentácie výdajní pitnej vody.

*VZOR* **Príloha č. 2**

###### Prehľad minimálnej potreby pitnej vody

**pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva**

**v obci ...................................**

**na prvé 3 dni núdzového stavu**

1. množstvo pitnej vody pri dodávke vodárenskou spoločnosťou

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| subjekt | počet zásobovanýchosôb /  | množstvo pitnej vody v 1. deň (l) | množstvo pitnej vody v 2. deň (l) | množstvo pitnej vody v 3. deň (l) | množstvo pitnej vody v nasl. dni |  |
| Výdajňa č. 1 | 5000 | - | 25000 | 25000 |  |  |
| Výdajňa č. 2 | 5000 | - | 25000 | 25000 |  |  |
| Výdajňa č. 3 | 3800 | - | 19000 | 19000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| pekáreň |   | 350 | 350 | 350 |  |  |
| stravov. zariad. |   | 850 | 850 | 850 |  |  |
| zdravotnícke zar. |   | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Celkom: | - | 1300 | 70300 | 70300 |  |  |

Pozn. potreba pitnej vody obyvateľstvu je určená v § 3 ods. 4 vyhlášky č.259/2005 Z. z.,

pre subjekty na úseku stravovania a pekárenskej výroby sa určí z množstva dennej produkcie stravných dávok alebo požadovaného množstva pekárenských výrobkov.

1. množstvo pitnej vody balenej á 5l

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| subjekt | počet zásobovanýchosôb /  | množstvo balení v 1. deň (ks) | množstvo pitnej vody v 2. deň | množstvo pitnej vody v 3. deň | množstvo pitnej vody v nasl. dni |  |
| Výdajňa č. 1 | 2000 | 2000 | - | - | - |  |
| Výdajňa č. 2 | 2000 | 2000 | - | - | - |  |
| Výdajňa č. 3 | 1800 | 1800 | - | - | - |  |
| Výdajňa č. 4 | 2000 | 2000 | - | - | - |  |
| Výdajňa č. 5 | 1602 | 1602 | - | - | – |  |
| Výdajňa č. 6 | 2000 | 2000 | - | - | - |  |
| Výdajňa č. 7 | 1350 | 1350 | - | - | - |  |
|  |  |  | - | - | - |  |
| Celkom: | 12 750 | 12750 | - | - | - |  |

Pozn. Pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou balenou je potrebné mať zmluvne zabezpečenú dodávku od veľkoobchodu, predajne alebo iného dodávateľa.

 Množstvo balení sa prepočíta podľa obsahu balenia.

*VZOR* **Príloha č. 3**

###### Prehľad o výdajniach pitnej vody

**pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva**

**v obci ...................................**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výdajňa č. | Dislokácia(ulica, číslo) | Kapacita zásobníkapitnej vody | Počet zásobovaných osôb | Druh zásobníka 1-stacionárny pevný, 2-mobilný(cisterna), 3-skladací | Určená pre obyvateľstvoulíc, č.  | Čas výdaja od-do | Výdaj vody zabezpečí |
| 1 |  | 5000 | 1000 | 1 | stacionárny |  |  |  |
| 2 |  | 12000 | 2500 | 2 | 1x CAS |  |  |  |
| 3 |  | 10000 | 2000 | 2 | 2x príves |  |  |  |
| 4 |  | 2500 | 500 | 3 | 5xsklad.á500l |  |  |  |
| 5 |  | 500 | 100 | 3 | skladací 500l |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Poznámka: Určené množstvá sú pre prvé tri dni núdzového zásobovania

 Objem zásobníka 1m3 ( 1000 litrov)je pre 200 obyvateľov

###### *VZOR* Príloha č. 4

**PREHĽAD**

**o vydanej pitnej vode**

**dňa:........................................**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Por. číslo** | **Meno****Priezvisko** | **Bydlisko****ulica, č. domu** | **Množstvo****pitnej vody** | **Podpis****prevzatia** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. § 4 ods. 3 písm. g/ zákona SNR č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. § 36 ods. 9 písm. a/ zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. [↑](#footnote-ref-1)
2. Metodický pokyn č. KMCO-97/CO-2008 zo dňa 20. februára 2008 sekcie KMCO MV SR na zjednotenie postupu obvodných úradov pri koordinácii obcí pre vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou. [↑](#footnote-ref-2)